Guía de estudio de Física Aplicada a la ingeniería
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
CURSO 2022-23
Reparto de créditos: Teóricos: 4.6, P2 en aula: 0.8, Laboratorios: 0.8
#### Prof. Alexandre Wagemakers Despacho: 62, departamental II
#### Contacto: alexandre.wagemakers@urjc.es

  © Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Presentación
La asignatura de física aplicada introduce al análisis de circuitos eléctricos en régimen continuo y sinusoidal. Se amplia el estudio a sistemas de tensiones trifásicos. Se introducen los fundamentos físicos de conversión de energía electromecánica que son la base del funcionamiento de motores y generadores eléctricos. Se presentan modelos sencillos de máquinas eléctricas basados en estos principios físicos.
Los puntos principales de la asignatura son:
- Análisis de circuitos en corriente continua y alterna.
- Representación de la potencia en corriente alterna.
- Fundamentos de la corriente alterna trifásica
- Introducción a los principios físicos de las máquinas eléctricas.
Temario
La materia se divide en cuatro temas. El temario detallado viene al final del documento para los detalles de la programación de la asignatura.
Tema 1. Introducción a la teoría de circuitos
Introducción a la teoría de circuitos.
Leyes de Kirchhoff.
Circuitos de corriente continua.
Teoremas de la teoría de circuito.
Transitorios de primer y segundo orden.

Tema 2. Circuitos de corriente alterna
Fasores e impedancias.
Resistencias, bobinas y capacidades en corriente alterna.
Potencia en sistemas de corriente alterna.
Diagramas de Bode.

Tema 3. Corriente alterna trifásica
Fundamentos de la corriente trifásica.
Conexión en estrella.
Conexión en triángulo.
Circuitos desequilibrados.
Medidas de potencia en circuitos trifásicos.

Tema 4. Fundamentos de Máquinas eléctricas
Principios físicos de transformación de la energía.
Magnetismo en la materia.
Circuitos magnéticos, acoplamientos electromagnéticos.
Principio del motor y del generador.
Principio de máquinas rotativas.
Transformadores.

Evaluación
La calificación final de los alumnos que cumplan estos requisitos se obtiene del siguiente modo:
- Nota de la práctica de laboratorio: 20%. ACTIVIDAD NO REEVALUABLE (sin nota mínima)
- Un control en el aula el día 21/10/2022: 20% ACTIVIDAD NO REEVALUABLE. (sin nota mínima)
- Examen final: 60%. ACTIVIDAD REEVALUABLE EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO (nota mínima 4)

Programación de la asignatura.
El programa siguiente se ha elaborado en base a la impartición de la asignatura en otros cursos académicos. Aunque tenga un carácter orientativo puede servir de base para la organización de los estudios.
Los cápitulos hacen referencia a los números de apartados en las transparencias y corresponden también al libro de texto de referencia de la asignatura (verse apartado de bibliografía). Al final se desarrolla el temario completo cómo referencia.
FECHA CONTROL : 21/10
Tiempo	Semana 1	ACTIVIDAD RECOMENDADA
1h	Presentación + 1.1.1
1h	1.1.2 - 1.2
1h	1.3 (fuentes) 1.4.1 Definiciones.
	Semana 2
1h	1.4.2 y 1.4.3 más ejemplo.
1h	1.4.4 Asociaciones, hoja 1 ej. 10 y 11
1h	1.4.5 Método de la mallas
1h	1.4.5 Mallas con fuentes de corriente. Mallas matriciales	Autoevaluación principios de circuitos.
	Semana 3
1h	Hoja 1 ejercicios 5, 16 y 18
1h	1.5.1 Millman, Hoja 1 ejercico 7
1h	1.5.2 Thévenin, Hoja 1 ejercicio 8
1h	Preguntas cortas repaso temas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	Semana 4
1h	1.5.3 Norton + Hoja 1 ejercicio 9 + Ejemplos
1h	1.5.4, 1.5.5 Tellegen + ejemplo, 1.5.6 Kennelly + ejemplo	Autoevaluación teoría de circuitos.
1h	1.5.7 Máxima transferencia de potencia
1h	Hoja 1 ejercicio 19 y 20
	Semana 5
1h	1.6.1 Circuitos RC
1h	1.6.1 Circuito RL y circuito RLC
1h	Ejercicios RC, RL hoja 1	Autoevaluación transitorios.
	Semana 6
1h	Introducción tema 2
1h	2.1 y 2.2 + ejemplo eq dif RC
1h	2.3 Resistencia y condensadores
1h30	CONTROL EN AULA
	Semana 7
1h	2.3 Bobinas + teoremas de la teoria circuitos en alterna	Autoevaluación fasores.
1h	Hoja 2, Ej. 1 y 2
1h	Hoja 2, Ej. 3 y 9
	Semana 8
1h	2.4 Intro Potencia alterna
1h	Potencia compleja, Hoja 2 ej 8.
1h	Factor de potencia, 2.4.6 Rectificación factor de pot.
1h	Hoja 2 ejercicio 11	Autoevaluación potencia en alterna
	Semana 9
1h	2.5 diagramas de Bode
1h	Introducción tema 3
1h	3.1 Generadores Y, conexión Y-Y
1h	Ejercicio 1,2 hoja 3. 3.3 Conexión D-D
	Semana 10
1h	3.4 Circuitos no equilibrados
1h	Ejercicios circuitos equilibrados hoja 3
1h	Ejercicios circuitos no equilibrados, hoja 3
	Semana 11
1h	3.5 Potencia sist. trifás. Medida de potencia	Autoevaluación circuitos trifásicos
1h	Final medida de potencia. Intro 4.1 materiales mag.
1h	4.2 4.3 Reluctancia y circuitos magnéticos lineales
1h	Ejercicios circuitos mag. Lineales hoja 4 1,2,6
	Semana 12
1h	4.4 Modelos circuitos magnéticos
3h	Problemas de repaso Temas 1, 2 y 3
1h	Final modelos y potencia en máquinas 4.7. Hoja 4 ejercicio 6	Autoevaluación máquinas eléctricas
1h	4.8 bobinas acopladas
	Semana 13
1h	Ejercicios bobinas acopladas
1h	4.9 Transformador ideal
1h	Ejercicios de repaso
1h	Ejercicios de repaso

Temario detallado

Tema 1: Introducción a la teoría de circuitos.
1.1 La corriente eléctrica
1.1.1 Potencia y Energía eléctrica
1.1.2 Convenio de signos en circuitos
1.1.3 Flujo de potencia en un circuito

1.2 Elementos de circuitos
1.2.1 Resistencias
1.2.2 Condensadores
1.2.3 Inductancias

1.3 Generadores y Fuentes
1.3.1 Generador de tensión
1.3.2 Generador de corriente
1.3.3 Fuentes dependientes

1.4 Análisis de circuitos lineales
1.4.1 Definiciones
1.4.2 Leyes de Kirchhoff
1.4.3 Número de ecuaciones
1.4.4 Asociación de elementos lineales
1.4.5 Método de las mallas

1.5 Teorema de la teoría de circuitos
1.5.1 El teorema de Millman
1.5.2 El teorema de Thévenin
1.5.3 El teorema de Norton
1.5.4 El teorema de superposición
1.5.5 El teorema de Tellegen
1.5.6 El teorema de Kennely
1.5.7 El teorema de máxima transferencia de potencia

1.6 Análisis de transitorios
1.6.1 Transitorios de primer orden
1.6.2 Transitorios de segundo orden

2. Circuitos de corriente alterna
2.1 Características de la corriente alterna
2.2 Representación de expresiones sinusoidales como fasores
2.3 Resistencias condensadores e inductancias.
2.4 Potencia en sistemas de corriente alterna
2.5 Comportamiento en frecuencia

3. Circuitos de corriente trifásica
3.1 Fundamentos de corriente trifásica
3.2 Conexión en estrella
3.3 Conexión en triángulo
3.4 Circuitos trifásicos no equilibrados
3.5 Potencia en circuitos trifásicos

4. Fundamentos de máquinas eléctricas
4.1 Introducción
4.2 Ferromagnetismo
4.3 Circuitos magnéticos
4.4 Magnetización no lineal y saturación del circuito
4.5 Pérdidas de energía del circuito magnético
4.6 Modelo de circuito magnético
4.7 Potencia del flujo magnético
4.8 Bobinas acopladas
4.9 El transformador

Bibliografía

Bibliografía recomendada para seguir la asignatura:
A. Wagemakers and F. J. Escribano Introducción a la teoría de circuitos y máquinas eléctricas. Editorial Dextra, 2017
Bibliografía complementaria:
- Joseph E. Edminister Teoría y problemas de circuitos eléctricos 2a ed. McGraw-Hill, 1994
- Charles K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku, Circuitos eléctricos. McGraw-Hill, 2002